ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Документ определяет единые стандарты работы сотрудников компании с клиентами в рамках деятельности по проектированию, поставке, монтажу, гарантийному и сервисному обслуживанию инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, пожаротушение).

1. Цели и задачи

- Обеспечить единый подход к взаимодействию с клиентами.
- Повысить качество обслуживания и уровень удовлетворенности клиентов.
- Минимизировать риски ошибок на этапах проектирования, поставки, гарантии и сервиса.
- Укрепить репутацию компании как надежного партнера.

2. Основные принципы взаимодействия

1. Комплексность – сопровождение клиента от проектирования до гарантийного и  сервисного обслуживания.
2. Персонализация – индивидуальные решения под конкретный объект.
3. Качество и надежность – использование сертифицированного оборудования.
4. Прозрачность – четкие сроки, сметы и условия.
5. Ответственность – контроль качества на каждом этапе.
6. Оперативность – быстрые реакции на запросы и аварийные вызовы.

3. Этапы взаимодействия с клиентом

3.1. Первичный контакт – прием запроса, анализ задачи, ответ в течение 1 рабочего дня.
3.2. Консультирование и диагностика – уточнение потребностей, анализ текущих систем, выезд специалиста.
3.3. Разработка решения – подбор оборудования, расчет стоимости, согласование с клиентом.
3.4. Договор и проектирование – формирование технического задания(ТЗ), заключение договора, разработка проектной документации.
3.5. Реализация – поставка, шеф-монтажные работы(ШМР), надзор за пусконаладочными работами(ПНР), инструктаж персонала клиента, помощь с вводом в эксплутацию.

3.5.1. ШМР включает информационный и технический за монтажом инженерных систем в два этапа: консультация перед монтажом оборудования и проверка качества выполненных монтажных работ после их завершения;

3.5.2. Надзор за ПНР включает проверку, настройку и испытание (запуск, регулирование рабочих параметров, отладку режимов, отработку технологии) инженерных систем при вводе их в эксплуатацию на объекте;

3.5.3. Инструктаж персонала клиента включает инструктаж (теоретическая и практическая часть) по особенностям оборудования и инструктаж по безопасному выполнению работ (приемам работы с оборудованием) на объекте;

3.5.4. Помощь с вводом в эксплутацию включает сопровождение получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору(Ростехнадзор) на ввод инженерных систем в эксплуатацию, посредством предоставления по запросу клиента технической документации на оборудование;

3.6. Сервис и сопровождение включает гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставка  комплектующих и запасных частей.

4. Стандарты коммуникации

- Ответ на запрос – в течение 24 часов.
- Консультация по телефону – при первом контакте или обратная связь в течение 2 часов.
- Отчеты о ходе проектирования – еженедельно.
- Вся документация предоставляется в электронном и бумажном виде.
- Общение – уважительное, грамотное, прозрачное.

5. Ответственность персонала

- Менеджер по продажам – корректность технико-коммерческого предложения(ТКП) с соблюдением правил оформления и деловой переписки, соблюдение срока ответов.
- Инженер/проектировщик – точность расчетов и соответствие нормам.
- Руководитель проекта – контроль сроков проектирования и качества проектной документации.
- Сервисный инженер – корректная работа оборудования.

6. Контроль качества и развитие

- Ежеквартальный анализ удовлетворенности клиентов.
- Ведение базы гарантийных и сервисных случаев.
- Внутренние аудиты стандартов.
- Обновление базы знаний.